# LS-100HD 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

LS-100HD 立式压力蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。

# 功能与配置

• 全不锈钢材料

• 手轮平移式快开结构，自涨式密封

• 安全联锁装置

• 液晶显示工作状态、触摸式按键

• 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽

• 超温、超压自动保护功能

• 断水保护控制

• 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机

• 操作简单，安全

• 密封门没有关闭程序不能启动；一旦程序启动并运行，密封门被锁定，不能开启，确保操作安全

技术参数

| 型号 技术参数 | LS-35HD | LS-50HD | LS-75HD | LS-100HD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室有效容积 | 35L Φ318×450mm | 50L Φ340×550mm | 75L Φ400×600mm | 100L Φ440×650mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |  |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |  |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |  |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |  |  |
| 热均匀度 | ≤±1℃ |  |  |  |
| 计时选择范围 | 0~99min或0~99hour 59min |  |  |  |
| 功率/电源电压 | 1×2.5KW/AC220V.50Hz | 2×1.5KW/AC220V.50Hz | 3×1.5KW/AC220V.50Hz |  |
| 外形尺寸(mm) | 470×450×1020 | 520×490×1150 | 550×530×1180 | 580×560×1290 |
| 运输尺寸(mm) | 540×540×1160 | 580×580×1280 | 610×610×1320 | 640×640×1400 |
| 毛重/净重 | 84kg/65kg | 97kg/78kg | 115kg/97kg | 135kg/109kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/lishimiejunqi/LS-100HD.html