# LS-100LD 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

LS-100LD 立式压力蒸汽灭菌器，以下整理对应型号的官方技术参数，便于核对设备容量、工作条件和安装尺寸。

# 功能与配置

• 全不锈钢材料

• 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机

• 数码显示工作状态、触摸式按键

• 操作简单，安全

• 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽

• 配有双层不锈钢网篮

技术参数

| 型号/技术参数 | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150LD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室有效容积 | 35L Φ318×450mm | 50L Φ340×550mm | 75L Φ400×600mm | 100L Φ440×650mm | 120L Φ480×660mm | 150L Φ510×740mm |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |  |  |  |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |  |  |  |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |  |  |  |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |  |  |  |  |
| 热均匀度 | ≤±1℃ |  |  |  |  |  |
| 计时选择范围 | 0~99min或0~99hour59min |  |  |  |  |  |
| 功率/电源电压 | 1×2.5KW/AC220V.50Hz | 2×1.5KW/AC220V.50Hz | 3×1.5KW/AC220V.50Hz |  | 3×2.0KW/AC220V.50Hz |  |
| 外形尺寸(mm) | 470×450×840 | 520×500×970 | 550×530×990 | 580×560×1060 | 630×610×1130 | 660×640×1130 |
| 运输尺寸(mm) | 540×540×1000 | 580×580×1130 | 610×610×1160 | 640×640×1220 | 690×690×1290 | 730×730×1290 |
| 毛重/净重 | 64kg/47kg | 77kg/56kg | 90kg/70kg | 98kg/76kg | 125kg/103kg | 138kg/111kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/lishimiejunqi/LS-100LD.html