# LS-60SV 产品资料

本资料包含本产品的图片、功能介绍和技术参数，供产品选型与信息核对使用。

# 产品概述

LS-60SV 升降式立式脉动真空蒸汽灭菌器。采用升降式结构，灭菌室进水、脉动抽真空、加热、灭菌、排水、排气和真空干燥等流程可一键完成。

# 功能与配置

• 7英寸触摸屏全自动控制。

• 电动升降门盖，支持灭菌物品的装卸。

• 脉动真空方式，真空下限达到-0.08MPa。

• 采用独立蒸汽发生器。

• 配有多个固定程序，可按灭菌物品选择。

• 设有标准PT/TT测试接口。

• 配置0.20μm除菌空气过滤器。

• 汽水内循环系统，配有门联锁保护。

技术参数

| 型号 / 技术参数 | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌室有效容积 | 60L Φ396×490mm | 80L Φ396×650mm | 100L Φ480×560mm | 120L Φ480×660mm |
| 升起后高度(mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| 设计压力 | 0.3MPa |  |  |  |
| 设计温度 | 150℃ |  |  |  |
| 最高工作压力 | 0.25MPa |  |  |  |
| 最高工作温度 | 138℃ |  |  |  |
| 热均匀度 | ≤±1℃ |  |  |  |
| 计时选择范围 | 0～99min |  |  |  |
| 温度选择范围 | 105～134℃ |  |  |  |
| 功率 / 电源 | 蒸汽发生器3kW，干燥带2.4kW / AC220V 50Hz |  | 蒸汽发生器3.6kW，干燥带2.4kW / AC220V 50Hz |  |
| 外形尺寸(mm) | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
| 运输尺寸(mm) | 786×656×1013 | 786×656×1135 | 940×610×1000 | 940×610×1075 |
| 毛重 / 净重 | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 270kg / 218kg | 252kg / 227kg |

产品页面 https://www.gaoyamiejunqi.cn/lishimiejunqi/LS-60SV.html